상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 냉장고
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	다양한 종류의 시약 및 샘플을 장기간 보관 가능 -사이즈 : 640*1,830*800mm(가로*높이*깊이) 용량 : 540L - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 45일이내 납품	1대
2013 년 8월 21 일

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 소형 냉장고
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	다양한 종류의 시약 및 샘플을 장기간 보관 가능 -사이즈 : 439*740*512mm(가로*높이*깊이) 용량 : 82L - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 45일이내 납품	5대
2013 년 8월 21 일

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 초대형 냉동고
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	다양한 종류의 시약 및 샘플을 장기간 보관 가능 -사이즈 : 637*1,907*800mm(가로*높이*깊이) 용량 : 535L 중량 : 85Kg - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 45일이내 납품	1대
2013 년 8월 21 일

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 소형 냉동고
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	다양한 종류의 시약 및 샘플을 장기간 보관 가능 -사이즈 : 440*515mm(가로*높이) 용량 : 32L - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 45일이내 납품	5대
2013 년 8월 21 일

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 냉장고
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	다양한 종류의 시약 및 샘플을 장기간 보관 가능 -사이즈 : 836*1,788*777mm(가로*세로*높이) 용량 : 556L - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 45일이내 납품	1대
2013 년 8월 21 일

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 쇼케이스 냉장고
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	다양한 종류의 시약 및 샘플을 장기간 보관 가능 -사이즈 : 730*713*1840mm(W*D*H) 용량 : 479L 중량 : 93Kg - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 45일이내 납품	1대
2013 년 8월 21 일